物理与材料科学学院消防安全隐患排查记录表

科室：

安全主管：                        安全员：               时间：

| 序号 | 排查内容 | 排查情况 | 责任人 | 整改措施 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否封堵、占用通道和锁闭、遮挡安全出口 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 2 | 是否私自使用液化气等易燃易爆和电炉等大功率电器 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 3 | 是否有违章使用电器、私拉乱接电气线路、电线老化现象 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 4 | 疏散指示标志、应急照明等是否完好 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 5 | 实验室附近的消防管网是否有水、消防栓、消防带是否完好 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 6 | 自动报警系统是否正常运行 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 7 | 实验室周边内等是否停放电动车、为电动车充电，实验室内是否有抽烟现象 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 8 | 新建、扩建、改建、装修等工程中的消防设施等是否经过校消防科、市消防支队审核、验收 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 9 | 消防设施是否完好、运行正常； 消防器材是否完备、在有效期内 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 10 | 本部门人员是否能够正确灭火、报警；是否掌握逃生技能 | ​ | ​ | ​ | ​ |
| 11 | 《物理与材料科学学院2016年消防隐患整改工作方案》中，涉及本部门的隐患整改内容，未落实的 | ​ | ​ | ​ | ​ |